M8-S2型卡盖式采水器产品技术参数：

款式：水平式和垂直式两种；

材质：UPVC；

容积：2.5L，5L，10L；（根据容积确定价格）

放水时间：2～8min；

使锤：304不锈钢制；

串联使用：可连击挂锤。（多个采水器串联使用）