技术参数：

| 测量范围 | ±1200mV |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1mV |
| 精度 | ±2mV |
| 校 正 | 出厂已校正，用户直接使用即可 |
| 温度显示 | 1℃/2℉ |
| 尺寸 | 188 x 38mm，* 包括电极. |
| 工作温度 | 0～50℃（32～122℉） |
| 重量 | 200g (包括电极) |