仪器主要技术性能

| 测量范围 | 电导率 | 0-5000µs |
| --- | --- | --- |
| 解析度 | 电导率 | 1µs |
| 精度 | 电导率 | ± 2µs +1%FS |
| 电导率 校准 | 电导率 1413µs一点校准 |  |
| 温度显示 | 0.1℃/℉ |  |
| 工作温度 | 0～50℃（32～122℉） |  |
| 温度自动补偿 | 0～50℃ |  |
| 尺寸 | Φ40*185mm包括电极. |  |
| 重量 | 88 g (包括电极). |  |