操作步骤

1．将充分混匀的水样转移至透明度圆筒中，使圆筒装满。
2．眼睛自管口垂直向下观察，同时打开下端出水口的开关，下到刚能辨认出底部的黑色十字图形时，停止放水。
3．记录水柱的高度（CM）。
4．重复以上步骤测定两次，取其平均值。
5．结果计算：透明度=水柱高度（CM），记录准确到10MM