参数

| 型号 | JCB-TDSH（高量程） | JCB-TDSL(低量程） |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-9999PPM | 0-2500PPM |
| 精度 | ±2%FS | ±2%FS |
| 分辨率 | 1PPM | 1PPM |
| 自动温度补偿 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 校正 | 1点自动校正 | 1点自动校正 |
| 尺寸 | φ40*185mm 包括电极. | φ40*185mm 包括电极. |
| 重量 | 88g | 88g |