亚硝酸盐检测技术指标

1、测量范围：0～1.0 0mg／L

2、电源电压：1.5V×5 AA碱性干电池，

AC 220V/50HZ/DC7.5V/0.2A电源适配器，用于自动关机和AC/DC。

3、分辨率：0.11mg／L

4、重复性：1%

5、线性误差：+/-（5% fs + 1字）