台式电导率仪产品参数：

1.工作条件

环境温度:  5～35℃

相对湿度:  ＜85％

无显著的振动

除地磁场外无其他强磁场干扰。

2.主要技术指标

测量范围：

电导率：(0～199.9)μs/cm ；(200～1999)μs/cm ；

(2.00～19.99)ms/cm ；(20.0～199.9)ms/cm ；

分辨率： 0.1/1mu;s/cm ；0.01/0.1ms/cm ；

准 确 度： 电计:±1.0%FS;配套:plusmn;1.5%FS

温度补偿范围：0～50℃  （手动）

温 度 系 数： 2.0%/℃

可选配电极规格常数： 0.1、1、10

数据储存：50组

储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值

电源：DC9V适配器