技术参数：

| 指标 | 浊度 | 余氯、化合氯 | 总氯 | 二氧化氯 | 笔式PH | 笔式TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-100NTU | 0-2.5mg/L | 0-10mg/L | 0-3.0mg/L | 0-14pH | 0-9990 ppm |
| 分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L |  |  | 0.1pH |  |
| 重复性 | ≤2% |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | ±5%FS |  |  |  |  |  |
| 电源 | AC 220V电源适配器 9V高性能锂电池 |  |  |  | 纽扣电池 |  |