主要技术参数

1、测量范围：

a）PNA值：（0～9）PNA；

b）Na+浓度：0.23 nm g/L~23 g/L。

c）MV值：（- 1800～1800）mV。

2、分辨率：0.01 PNA。

3、电子单元基本误差：+/-0.02pNa+/- 1字。

4、仪器的基本误差：+/-0.05PNA。

5、PNA值~[Na+]浓度值转换的计算误差：+/- 0.3%（读数）。

6、仪器重复性误差：不超过0.03pNa+/- 1字。

7、温度补偿范围试验方案（5～50℃）

8、电子单元的稳定性：

9、仪器的正常工作条件：

a）环境温度（5～40℃）；

b）相对湿度：不超过80%；

c）电源：交流220V正负22V；频率50±1赫兹

d）除地球磁场外没有其他磁场干扰；

e）无明显振动。

10、尺寸：长宽高230×200 x 80mm

11、重量：1.5公斤