主要技术参数

浓度范围：1×10~（-2）～5×10-5mol/L

pH范围：＜4

膜电阻：Ω300Ω或25Ω以下（25℃）

反应时间：1×10-2～1×10-4mol/L，＜4min（25℃）

1～5×10×10-4-5 mol/L，＜7 min（25℃）

主要干扰：NO2、SO2、HAC、甲醛等