主要技术参数

3.1测量范围：

a）PI值：（2～7）π；

B）I+浓度值：12.7×g/L~1.27 g/L。

c）MV值：（- 1800～1800）mV。

3.2防御率：0.01π。

3.3电子单元基本误差：+/-0.02PI+/- 1字。

3.4仪器的基本误差：

3.5π值~[i+]浓度值换算的计算误差：+/- 0.3%（读数）。

3.6仪器重复性误差：不超过0.03PI+/- 1字。

3.7温度补偿范围试验方案（5～50℃）

3.8电子单元的稳定性：

3.9仪器正常工作条件：

a）环境温度（5～40℃）；

b）相对湿度：不超过80%；

c）电源：交流220V正负22V；频率50±1赫兹

d）除地球磁场外没有其他磁场干扰；

e）无明显振动。

3.10长宽高：210×190 x 80mm

3.11重量：1.5公斤