技术指标：

1.测量范围：0-1.5mg/L

2.电源电压：220V

3.分辨率：0.01mg/L

4.重复性：3%

5.线性误差：±（5％FS+1个字）