技术指标：

1.测量范围：0.02-25mg/L

2.电源电压：

便携式：直流1.5V×5节AA碱性干电池,

交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A   电源适配器,自动关机、交直流二用.

台式：交流220V/50Hz

3.分辨率：0.01mg/L

4.重复性：≤3%

5.线性误差：±（3％FS）