RM-721型可见分光光度计技术参数：

| 技术参数 | RM-721 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 消色差（120条/mm光栅） |
| 波长范围 | 320-1020nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 光谱带宽 | 6nm |
| 波长重复性 | ≤1nm |
| 透射比准确度 | ±1%T |
| 稳定性 | ±0.004A/h@500nm |
| 漂移 | ≤0.2%T |
| 噪声 | ≤0.3%T |
| 工作方式 | T,A,C |
| 调零方式 | 自动 |
| 重量 | 8kg |
| 输出方式 | 否 |
| 光源 | 国产钨灯 |
| 打印接口 | 选配 |
| 光度范围 | 0-200%T，-0.3-3A,0-9999C |