## RM-723(N/S）型扫描型可见分光光度计技术参数:

| 技术参数 | 723(N/S) |
| --- | --- |
| 光学系统 | 双光束比例检测 |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 波长准确率 | ±0.5nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%T@360nm |
| 光度准确性 | 0.3%T |
| 光度重复性 | 0.15%T |
| 光度范围 | 0-200%T，-0.301-3.000A |
| 基线直线型 | ±0.002A |
| 稳定性 | ±0.001A/h@500nm |
| 显示范围 | -0.3-3A,0-200%T,0-9999C |
| 显示系统 | 128×64位LCD |
| 波长驱动方式 | 自动波长 |
| 能量（灯源） | 进口钨灯 |
| 净重 | 12kg |
| 软件支持 | 是 |