技术参数：

| 型号 | RM-100 | RM-150 | RM-250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积(L) | 100 | 150 | 250 |
| 温度控制范围 | RT+5～60 |  |  |
| 显示精度 | 0.1 |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5 |  |  |
| 功率(W) | 180 | 310 |  |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |  |
| 内箱尺寸(mm) | 435×390×535 | 455×390×785 | 505×435×1035 |
| 外箱尺寸(mm) | 525×525×795 | 525×525×1035 | 575×575×1295 |
| 载物托架（标配） | 3 | 3 | 4 |
| 定时范围 | 1-9999分钟 |  |  |
| 注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |  |  |  |

可选配置：

多段可编程温度设定

打印机

USB数据采集接口

RS485计算机通信接口