RM-150-TE 型二氧化碳培养箱技术参数：

| 型号 |  | RM-150-TE |
| --- | --- | --- |
| 温控方式 |  | PID加热 |
| 容积(L) |  | 150 |
| 加热方式 |  | 气套式 |
| 温度(℃) | 控制范围 | 室温+5℃～65℃ |
|  | 分辨率 | 0.1 |
|  | 波动度 | ±0.5 |
|  | 均匀度 | ±1 |
| CO2控制 | 控制范围 | 0～20% |
|  | 分辨率 | 0.1% |
|  | 控制精度 | 0.5% |
| 加湿方式 |  | 自然蒸发 |
| 功率(W) |  | 590 |
| 电源 |  | 220VAC 50HZ |
| 内箱尺寸(cm) |  | 45×43×78 |
| 外箱尺寸(cm) |  | 52×52×104 |
| 载物托架（标配） |  | 3 |
| 注：TE为液晶显示控制器，性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |  |  |