#### RM-250-GSI-T/TE型二氧化碳人工气候箱技术参数：

| #### 型号 |  | #### RM-100-GSIT #### RM-100-GSI-TE | #### RM-150-GSI- #### RM-150-GSI-TE | #### RM-250GSIT #### RM-250-GSI-TE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 容积(L) |  | #### 100 | #### 150 | #### 250 |
| #### 温度(℃) | #### 控制范围 | #### 5～65 |  |  |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1 |  |  |
|  | #### 波动度 | #### ±0.8 |  |  |
|  | #### 均匀度 | #### ±1.2 |  |  |
| #### 湿度(%RH) | #### 控制范围 | #### 50～90%RH |  |  |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1 |  |  |
|  | #### 控制精度 | #### ±5～8 |  |  |
| #### CO2控制 | #### 控制范围 | #### 0～5000ppm |  |  |
|  | #### 分辨率 | #### 1ppm |  |  |
|  | #### 波动度 | #### 50ppm |  |  |
| #### 光照 （Lx） |  | #### 0～8000 | #### 0～10000 | #### 0～10000 |
| #### 功率(W) |  | #### 319 | #### 549 | #### 559 |
| #### 电源 |  | #### 220VAC 50HZ |  |  |
| #### 内箱尺寸(mm) |  | #### 45×43×53 | #### 45×43×78 | #### 50×48×103 |
| #### 外箱尺寸(mm) |  | #### 62×52×110 | #### 62×52×135 | #### 67×57×160 |
| #### 载物托架（标配） |  | #### 3 | #### 3 | #### 4 |

#### 注：型号T为数码显示控制器，TE为可程式液晶显示控制器，性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH