#### RM-6020型台式真空干燥箱技术参数：

| #### 名称 |  | #### 台式真空干燥箱 |  | #### 立式真空干燥箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 型号 |  | #### RM-6020 | #### RM-6050 | #### RM-6050SA | #### RM-6090 | #### RM-6210 |
| #### 容积（L） |  | #### 20 | #### 50 | #### 50 | #### 90 | #### 210 |
| #### 电源电压 |  | #### 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz |  |  |  |  |
| #### 温度(℃) | #### 控制范围 | #### 室温+10℃~200℃ |  |  |  |  |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1 |  |  |  |  |
|  | #### 波动度 | #### ±1 |  |  |  |  |
| #### 加热方式 |  | #### 四周加热 |  |  |  |  |
| #### 真空度 |  | #### ≤133Pa |  |  |  |  |
| #### 时间 |  | #### 0~9999分钟 |  |  |  |  |
| #### 消耗功率(W) |  | #### 600 | #### 1300 | #### 1300 | #### 1300 | #### 2100 |
| #### 载物托架（标配） |  | #### 1 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 3 |
| #### 真空泵 |  | #### 无 |  | #### 有 |  |  |
| #### 尺寸(cm) | #### 内部 | #### 30×30×28 | #### 42×37×35 | #### 42×37×35 | #### 45×45×45 | #### 56×64×60 |
|  | #### 外部 | #### 59×42×46 | #### 71×51×53 | #### 71×51×111 | #### 61×59×138 | #### 72×73×166 |

#### 注：1、台式真空干燥箱不标配真空泵，可选购。立式真空干燥箱标配真空泵

#### 2、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置

独立限温控制器

RS485接口和通讯软件

嵌入式打印机

直径Ф25mm测试孔

U盘数据储存