技术规格：

| 监测因子 | pH、水温、电导率、浊度、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、总氮等重金属及其他污染物特征因子等 |
| --- | --- |
| 运行方式 | 常规模式、应急模式、质控模式、维护模式 |
| 远程控制 | 支持平台远程反控 |
| 质量控制 | 质控仪自动配置可设置质控样 |
| 质量核查 | 平行样核查、零点核查、标样核查、跨度核查、多点线性核查、加标回收等 |
| 采水方式 | 潜水泵或自吸泵采水 |
| 安全辅助 | 门禁、视频监控、动力环境监控、消防报警 |
| 人机交互 | Windows系统，支持手机APP |
| 供电 | 220VAC±10%，50Hz |
| 功耗 | <3000W |
| 环境湿度 | ≤70%，无结露 |
| 环境温度 | 5~45℃ |
| 通讯方式 | 2G/3G/4G无线通讯或有线方式 |
| 重量 | <100KG（单模块） |
| 尺寸 | 4500mm×700mm×1800mm（宽*深*高 常规九参数含超标留样器） |