技术规格：

| 尺寸 | 2200×1800×2600（mm）（可定制） |
| --- | --- |
| 人机交互 | 工控机 |
| 供电电压 | 220VAC±10%，50~60Hz |
| 功率 | 3500W |
| 环境要求 | 温度：5~45℃，湿度：＜95%，无结露 |
| 上传方式 | 4G路由器 |
| 通讯协议 | 内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器，可根据需求定制 |