产品特色

●   符合《HJ 477－2009 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》；

●   符合《HJ/T212－2005 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》；

●   符合《HJ 212－2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》；

●   支持多中心数据传送，可软件导出历史数据，采集器代码可远程升级；

●   内置2 路百兆以太网接口；

●   内置GPRS 通信模块（可选配CDMA/4G ）；

●   内置大容量的锂电池，支持充电；

●   内置空调控制器；

●   内置温度传感器；

●   配置10 寸触摸屏；

●   9.51G 数据存储空间用于保存历史数据，历史数据可靠存储12个月以上；

●   6G 系统存储空间；

●   512M 的运行内存空间；

●   运行Linux 智能操作系统；

●   支持远程维护；

●   整机采用工业级设计标准，达到IP65防护等级，高性能，高可靠性；

●   内置主流仪器厂商通讯协议，如：青岛环科、天融、宇星、怡文、山西中绿、河北先河、崂山电子、聚光科技、湖南力合、长 沙华时捷、美国哈希、日本岛津等国内外仪表厂商的通讯协议。