## 产品技术指标

## 表 1 测量指标

| 内容 | 范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 流速范围（m/s） | 0.02～5.00 | ±1.0%±1cm/s |
| 水温测量（℃） | -10～60 | ±1（℃） |
| 水深测量范围（m） | 0.05～10 | 0.5%±0.5cm |

表2 性能指标

| 电气内容 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压（V） | 7.2～15 | DC |
| 流耗（mA） | <=85毫安（发射瞬间） | 12V 供电 |
| 工作水深（m） | 0.15～50 | 根据用户要求可以修改 |
| 数据更新周期（s） | 8 秒 | 默认 |
| 尺寸 | 长25厘米、宽7厘米、高3厘米 |  |