技术指标

测量范围：0-200NTU（流通式），0-10000NTU（沉入式），量程可订制

分 辨 率：0.01%, 0.1℃

精    度：±1.0%FS，±0.5℃

重 复 性：±1.0%

控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC/24VDC

工作条件：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%

输出负载： 负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

10. 工作电压：AC 220V±10%（仪表和流通式）、DC 12V(沉入式)

11. 尺    寸：96*96*168mm（仪表）380*270*80mm（流通式）

237*φ64mm（沉入式）

开孔尺寸：92*92mm

重    量：0.9Kg（仪表）2.0kg（沉入式） 3.5kg(流通式)

防护等级：IP65(仪表)  IP68（沉入式）  IP67（流通式内部）