| 测量范围 | pH 值-2~14.00pH 分辨率0.01pH |
| --- | --- |
|  | ORP 值-1999~+1999mV 分辨率lmV |
|  | 温度-15~130°C 分辨率0.1°C |
| 自动温度补偿范围 | 0~100°C , 25°C为基准 |
| 精度 | pH值:±0.01pH ORP值：±lmV 温度：±0.5°C (0~100.0°C ) |
| 重复性误差 | ±0.01pH |
| 自动温度补偿误差 | ±0.03pH |
| 稳定性 | ±0.02pH/24h |
| 输入阻抗 | >1012Q |
| 输出电流误差 | <±1%FS |
| 电流隔离输出 | 4~20mA ;输入、输出、电源三隔离（通过安全栅供电） |
| 通讯 | RS485、HART (可选) |
| 电源 | DC24V±2.4V |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作条件 | 环境温度-20~70°C相对湿度＜90% |
| 防爆等级 | ExiaIICT6Ga |
| 本安参数 | Ui = 28VDC , Ii=93mA , Pi=0.65W , Ci=0. 044μF , Li = 0mH |

### 技术参数