分体式超声波液位计技术参数：
测量范围：5m、 8m、10m、 12m、 15m (可选)
分辨率：1mm
盲区散：0.3-0.5m

射角：6-12°
温度补偿：自动温度补偿
输出：4-20mA、继电器、RS 485

供电电压：AC220V或者DC24V(二选一)

工作温度：-20-70℃
防护等级：IP65（变送器) IP67(传感器)

环境湿度：<85%
安装方式：支架安装、 法兰安装