M400型水质硫化物-酸化吹气仪技术参数：

1、样品数：4位或6位（标配4位，6位定做）

2、加热方式：自动控温恒温水浴

3、加热功率：l000W，加热均匀

4、氮气流量计控制：0—3L/min

5、温度范围：室温—99.9℃

6、显示方式：数字显示

7、控温精度：±1℃

8、氮气入口压力：0.1Mpa

9、氮气流量支路：0-0.6L/min