M100型多功能一体化蒸馏仪技术指标：

1、 可同时蒸馏6个样品，可单孔单控。

2、 加热功率可调，可按100瓦的间隔调节，单台z大加热功率1000瓦。

3、 加热时间可调，z大定时时间为3小时，间隔1分钟，无定时状态下20分钟无操作自动断电保护。

4、 自来水降温功能，同时对6根冷凝管冷却。

| 显示方式 | 屏显 |
| --- | --- |
| 控制方式 | 程序控制PLC |
| 加热方式 | 远红外 |
| 温度控制 | 可单孔自动控温0～400℃ |
| 时间控制 | 0～150min 可单孔控制 |
| 加热元件 | 6个加热单元 |
| 规 格 | 500ml×6 |
| 额定功率 | 单台Z大加热功率1000瓦 |
| 冷却方式 | 自来水循环冷却 |
| 升温时间 | 10～20min |
| 电 源 | 220V 50Hz |

5、 电源要求：220V（16A）。