MA101型COD微波消解仪产品简介

1、消解范围：CODcr：5—2500mg/L,TP：0.01—0.6mg/L ,TN：0.05---4mg/L

2、消解时间：5—16min

3、CODcr抗氯离子干扰能力：≤10000mg/L

4、精密度：CODcr值在80—150mg/L时：室内相对标准偏差≤4.3%，室间相对标准偏差≤5.0%, TP、TN能满足国标（GB11889-11915-89）水质词汇（第3-7部分）与分析方法的要求

5、准确度：CODcr于经典回流法比对，相关系数r＞0.999,TP、TN与标准方法比对，相关系数r＞0.999

6、用于消解CODcr时： 具有抗氯离子干扰能力，能测定CODcr值大于50mg/L，氯离子含量高达10000mg/L的水样。

7、消解样品数量（每炉次）：标准配置6个 ，*高可达12个样品（定做）

8、微波工作频率：450MHz

9、额定输入功率：1300W(*大)

10、微波输出功率：800W

11、外型尺寸： 457mm×395mm×271mm

12、适用环境条件：
A:环境温度：5—40℃
B:环境湿度：≤90%RH
C:大气压力范围：86Kpa—106Kpa

13、工作条件：
1)仪器应在A.C(220±22)V    (50±1)Hz电源上工作
2)工作制方式：连续