#### MA-103型双温区智能消解仪主要技术指标

Ø 显示方式：彩色触摸屏显示；

Ø 预存程序：COD、总磷、总氮、总铬等消解程序，并具有两个自定义程序；

Ø 消解样数： 15 X 2 = 30只,双温区;

Ø 温度控制：45℃ ~ 200℃（用户可自由设定）；

Ø 消解时间：0分钟 ~ 999分钟（用户可自由设定）；计时精度： 0.2秒/小时；

Ø 温度示值误差：±1℃；温场均衡性：≤1℃；

Ø 环境温度：-5~45℃；环境湿度：≤85RH；

Ø 供电电压：AC220V±10%/50Hz；Z大功耗： 1100W（双温区版）;

Ø 外形尺寸.重量：280*240*120mm,5kg;